重庆医科大学附属永川医院

询 价 文  件

项目编号：2022ZB032

项目名称：支气管镜维修服务

重庆医科大学附属永川医院

二〇二二年四月

目   录

第一篇 询价邀请书	- 3 -

一、询价项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、询价资格	- 3 -

四、询价有关说明	- 3 -

五、本项目无需报名及购买询价文件	- 4-

六、采购项目需落实的政府采购政策	.- 4 -

七、联系方式	-5 -

第二篇  项目商务要求	- 6 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 6 -

二、质量保证及售后服务	-6 -

三、报价要求.............................................. -7 -

四、付款要求.........................................  .	- 7-

五、知识产权......................................	........-8

六、培训...................................................- 8 -

七、其他............................................	.......-8

第三篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止	- 9 -

一、采购程序及评审标准	- 11 -

二、无效询价	- 11 -

三、采购终止	- 12 -

第四篇  供应商须知	- 13 -

一、询价费用	-13 -

二、询价文件	-13 -

三、询价要求	-13 -

四、成交供应商的确定和变更	- 14 -

五、成交通知	- 14 -

六、关于质疑和投诉	- 14 -

七、签订合同	- 15 -

八、其他	- 15 -

第五篇  合同草案条款	- 16 -

一、定义	- 16 -

二、服务内容	- 16 -

三、合同价款	- 16 -

四、转包或分包	- 16 -

五、质量保证及售后服务	- 16 -

六、付款	- 17 -

七、验收	- 17 -

八、索赔	- 17 -

九、知识产权	- 17 -

十、合同争议的解决	- 17 -

十一、违约责任	- 17 -

十二、合同生效及其他	- 18 -

第六篇  响应文件格式要求	- 24 -

一、经济部分	- 24 -

二、技术（质量）部分	- 24 -

三、服务部分	- 24 -

四、资格条件及其他	- 24 -

五、其他应提供的资料	- 24 -

信用中国示例截图	- 28 -

第七篇  参加医院院内采购活动来院人员新冠肺炎疫情防控工作告知书	- 30 -

# 第一篇 询价邀请书

重庆医科大学附属永川医院（简称“重医附属永川医院”）对支气管镜维修服务项目进行院内询价采购。欢迎有资格、有实力的供应商前来参加询价。

一、询价项目内容

| 项目名称 | 成交供应商数量 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支气管镜维修服务 | 1名 | 奥林巴斯BF-1T150 | 单次维修； 故障现象：漏水，一侧光束坏，4号按键漏水，弯曲部压扁，CCD浸液，预计维修级别B+，以实际检测为准。 |

二、资金来源：医院自筹

三、询价资格

询价供应商是指向医院提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：维修公司具有相应设备维修资质，维修人员有原厂维修证书，所更换零配件有原厂授权或报关单。

四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在重医附属永川医院官网下载本项目询价文件以及图纸、澄清等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

1.响应人应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件建议采用文件夹式活页装订、软面胶装（不采用穿孔式），同时应编制完整的封面、页码、目录。

2.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。注：响应文件密封的外封套上必须注明询价项目名称、询价公司名称、联系人姓名及电话。

3.供应商无须到现场，按规定时间通过顺丰邮寄（询价）响应文件即可。

（二）凡有意参加的供应商，请于2022年4月27日15:50至2022年5月5日15:50（法定公休日、法定节假日除外）将响应文件通过顺丰邮寄到重庆医科大学附属永川医院釆购办公室（地址：重庆市永川区萱花路439号）。

顺丰邮寄响应文件的注意事项：请务必按照本采购文件制定相应的响应文件（响应文件内至少包含一次性报价单、技术（质量）响应偏离表、商务响应偏离表和彩页等），并用文件袋装好并密封完毕，在文件袋外面务必要写清楚本项目名称、采购项目号、供应商名称、联系人名称及联系方式和电子邮箱等信息，最终请使用顺丰邮寄响应文件（我院接收文件的地址是：重庆市永川区萱花路439号，接收人：彭老师023-85385105）。

- 询价公告期限：自采购公告发布之日（2022年4月27日）起三个工作日。

如响应供应商不足三家的，将进行第二次挂网。

（四）获取询价文件时间：2022年4月27日15:50至2022年5月5日15:50。

（五）询价地点：重庆医科大学附属永川医院综合楼4楼会议室

（六）提交响应文件截止时间：2022年5月5日15:50

（七）询价开始时间：待定。

五、本项目无需购买询价文件

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重医附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价或不接受合同分包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。

七、联系方式

医院：重庆医科大学附属永川医院

联系人： 彭老师

电  话：（023）85385105

地  址： 重庆市永川区萱花路439号

## 第二篇  项目技术(商务)要求

一、主要商务条款

1.维修公司具有相应设备维修资质，维修人员有原厂维修证书，所更换零配件有原厂授权或报关单。

2.质保期：至少6个月。

二、服务时间

采购合同签订后，成交供应商在2周内完成支气管镜维修服务。

## 三、报价要求

本次报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的：维修服务、配件费用、运输费（含装卸费）、保险费、调试费、售后服务费、税费、培训费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。

## 四、付款方式

（一）合同签订后，成交供应商按照采购文件、合同要求提供维修服务，服务完成后，提供合法发票和经采购人、成交供应商签字认可的服务记录单；

（二）经医院验收合格后出具项目验收报告；

（三）验收合格后，医院在30天内以转账方式向成交供应商支付合同总金额的95%，合同总金额的5%留作履约保证金；

（四）质保期满且无任何质量问题后，医院在30天内无息支付履约保证金。

## 五、知识产权

医院在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有）。

## 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，供应商在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

（三）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的成交人成交资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

（四）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、如放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足比选文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。同时成交供应商按合同总价百分之三十赔付医院延误损失。

（五）比选文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

## 第三篇  采购程序、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、采购程序及评审标准

（一）询价按询价文件规定的时间和地点进行，供应商无须现场参加。

（二）评审方法

响应文件满足询价文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。注意：响应文件内报价为一次性报价，不得修改。

（三）由本项目询价评审小组分别对各供应商的响应文件进行评审。在评审前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商提供2020或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。 2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）。 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） | 供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录（注②）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与医院采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准为200万元以上的罚款。

②供应商应提供以下四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录（截图模板见第七篇后模板）。

2.实质性响应审查。询价评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询价文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的供应商进行询价。未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理，询价评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第二篇规定的询价内容 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第三篇规定的询价内容 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件内容 | 响应有效期为响应截止日期后90天内 |

（四）澄清有关问题。询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以电话要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。书面文件应邮寄或快递到重庆医科大学附属永川医院釆购办公室。

（五）在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在询价过程中，询价评审小组可以根据询价文件和询价情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动询价文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经评审小组确认。对询价文件作出的实质性变动是询价文件的有效组成部分，询价小组应当及时以书面形式同时通知所有参加询价的供应商。

（七）供应商询价时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

询价评审时，根据响应文件供应商的报价进行。

（九）评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

询价小组将依照询价文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的报价，由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.响应文件响应标应答有一条及以上不满足采购文件“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”要求的，响应人将失去成为成交候选人的资格；

2.响应文件响应应答有一条及以上不满足采购文件“第二篇 项目（技术）商务要求”要求的，响应人将失去成为成交候选人的资格；

3. 评审小组认为响应人的报价明显低于其他通过实质性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内电话说明，评审后邮寄或快递书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

三、无效询价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效询价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商供应商未在规定时间内递交响应文件的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）询价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与询价，再委托代理商参与询价的；

（十）供应商以联合体形式参与询价的；

（十一）供应商进行合同分包的；

（十二）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有医院无法接受条件的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，医院应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再需要采购的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法（试行）》第二十三条第一款（五）规定的情形除外。

# 第四篇  供应商须知

一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价文件

（一）询价文件由询价邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务要求、采购程序、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）医院所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

（三）本询价文件中，评审小组根据与供应商询价情况可能实质性变动的内容为询价文件第二、三、六篇全部内容。

三、询价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体：本项目不接受联合体询价。

3. 询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为开始时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商电话同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效询价。评审后供应商应邮寄修正后报价。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本以均应密封顺丰邮寄到询价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称等。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

3.响应文件通过顺丰邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

4.如果未按上述规定进行密封和标记，医院采购办对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

5.响应文件内报价为一次性报价，不得修改。

6.邮寄响应文件的注意事项：请务必按照本采购文件要求制定相应的响应文件（响应文件内至少包含一次性报价单、技术（质量）响应偏离表、商务响应偏离表和彩页等），并用文件袋装好并密封完毕，在文件袋外面务必要写清楚本项目名称、采购项目号、供应商名称、联系人名称及联系方式和电子邮箱等信息，最终请使用顺丰邮寄响应文件（我院接收文件的地址是：重庆市永川区萱花路439号，接收人：彭老师023-85385105）。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）供应商不到现场。

四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确认

医院应当按照有效报价排序由低到高的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

五、成交通知

1.成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。

2.接到询价结果通知后30天内必须来医院完善合同相关手续，逾期视为自动放弃成交供应商资格。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1. 询价结果公告期限为成交结果公告发出之日起1个工作日，供应商对询价结果有异议的，应当在询价结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向医院提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对询价文件中供应商特定资格条件、服务要求和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向医院提出质疑。

（二）质疑答复

医院在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容采用书面的形式作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了询价活动后，再对询价文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（四）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

七、签订合同

（一）医院应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、其他

供应商来院参加采购相关活动，应执行医院《参加医院院内采购活动来院人员新冠肺炎疫情防控工作告知书》进行防疫防控（见“第八篇”规定执行）。

# 第五篇  合同草案条款

一、定义

（一）甲方（需方）即重庆医科大学附属永川医院。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照询价文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、服务内容

合同包括以下内容：支气管镜维修服务内容。

三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括维修服务、配件费用、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

四、转包或分包

（一）本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第二篇 项目（技术）商务要求”中关于付款方式的约定。

六、验收

（一）响应商提供支气管镜维修服务，服务完成后，采购人按照采购文件、响应文件内容对支气管镜的维修质量进行验收。

（二）服务验收

售后服务质量要求按照询价文件和响应文件的内容执行。

七、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

八、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。

九、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请医院当地仲裁机构仲裁。

十、违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关条款，在合同期内，乙方对货物与合同要求不符承担责任，并且甲方已于规定合同期内提出违约，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决违约事宜。

- 乙方延迟交货，每逾期一日按应发货总货款金额 5‰ 的比例支付违约金，超过7日仍未交货的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

（三）合同签订后，甲乙方双方均应遵守，任意一方违约，除按照合同约定承担违约责任外，还应承担自身违约而给对方造成的损失，损失范围包括但不限于仲裁费、鉴定费、保全费、差旅费、律师费等；违约金、赔偿金、相关损失和费用医院均可从成交供应商货款中扣除。

（三）乙方出现下列情况之一的，甲方有权随时终止合同：

1.合同有效期内，因政策调整变化、乙方所供产品出现质量问题或其他甲方需要变更供货单位等原因，甲方有权提前解除或终止本合同，甲方应提前通知乙方，本合同自通知送达之日即解除或终止。

2.乙方提供虚假书面材料的（如：资质文件、合格证明等）和未遵守《廉洁购销合同》相关条款的；

3.未经甲方同意，乙方擅自变更公司名称或擅自停止供货的；

4.未经甲方同意，供货方擅自涨价或停止供货的；

5.乙方所供产品与本合同不一致的。

（四）甲方终止合同后，有权退还库存产品，乙方不得拒绝，否则，甲方有权从应付货款中进行等额扣减。

十一、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同

采购人和成交供应商按照《采购文件》、《响应文件》制定合理合同。

# 第七篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

报价函

二、技术（质量）部分

（一）响应函（格式）

（二）技术（商务）条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

三、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2020或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（十）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录（截图模板见第七篇后模板））。

四、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）询价报价函

询价报价函

重庆医科大学附属永川医院：

我方收到___重庆医科大学附属永川医院___（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价见“分项报价明细表”。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

(二)报价表

| 设备名称 （应严格按照注册证的名称写） | 规格型号 （应严格按照注册证的名称写） | 原产地及 生产厂家 | 主要内容（配置及技术参数） | 数量 | 维修费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 成交价： （此为一次性报价，价格不得修改） |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |
| 维修服务期： |  |  |  |  |  |  |
| 备注事项： （请严格写清楚易损件报价详细清单） |  |  |  |  |  |  |

注明

1、请各响应单位根据我院采购产品的功能及配置要求合理报价；若虚高报价、串标抬价或低价中标后不供货，将取消投标人资格并列入黑名单。

2、若有零配件或耗材报价，请在备注栏注明，并另做报价表。

3、报价表盖章有效，采购会现场递交。

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 二、技术（商务）部分

技术（商务）响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

响应人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（响应人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术（商务）要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价要求逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容，不得直接复制粘贴“采购需求”内容。如响应人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3、本表可扩展；

4、可附相关支撑材料（格式自定）。

## 三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

项目编号：

致：  重庆医科大学附属永川医院 ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

项目编号：

致：重庆医科大学附属永川医院  ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：                      供应商法定代表人（签字）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）书面声明

项目名称：

项目编号：

致：重庆医科大学附属永川医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

五、特定资格条件证书或证明文件

信用中国--行政处罚

信用中国--失信惩戒

信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询

中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录

第八篇

重庆医科大学附属永川医院

参加医院院内采购活动来院人员

新冠肺炎疫情防控工作告知书

为切实保障本院疫情防控安全，维持正常工作秩序，根据《关于做好当前国内重点地区来渝返渝人员健康管理的通知》（渝肺炎组疫发〔2022〕3号）、《疫情期间工作人员离永返永返岗管理制度的通知》（重医永川医院肺炎组〔2021〕13号），结合本院实际，现就持续统筹做好疫情防控工作告知如下，请配合完成。

1、所有到重庆医科大学附属永川医院参加采购相关活动的人员，均参照本医院职工疫情管理规定执行。

2、境内重点地区来渝返渝人员实行分类管理，具体如下：

（1）对高、中风险区来渝返渝人员和外省（区、市）确定的特定时段、特定空间高风险人群，施行集中隔离医学观察，第1、4、7、10、14天各做1次核酸检测。到本院办事须持集中医学观察期间5次核酸阴性证明+解除隔离证明+健康绿码+行程码，无法提供者严禁到本院办事。

（2）对高风险区所在县（市、区）的其他低风险地区来渝返渝人员，施行7天居家隔离+7天健康监测（第1、7、10、14天各做1次核酸检测）。到本院办事须持居家隔离和健康监测期间4次核酸阴性证明+健康绿码+行程码，特殊情况需另行申请。

（3）对中风险区所在县（市、区）的其他低风险区来渝返渝人员和外省（区、市）高风险岗位的来渝返渝人员（自行申报），实施14天自我健康监测（第1、7、10、14天各做1次核酸检测，前2次检测结果出来之前原则上居家观察）。到本院办事须持健康监测期间前2次核酸阴性证明+健康绿码+行程码，特殊情况需另行申请。

（4）对高、中风险区所在地市的其他县（市、区）来渝返渝人员和未划定高、中风险区但出现本土病例的所在地市来渝返渝人员，实施7天自我健康监测（在4天内完成2次核酸检测，2次采样间隔至少72小时，2次检测结果出来前原则上居家观察）。到本院办事须持健康监测期间2次核酸（间隔至少72小时）阴性证明+健康绿码+行程码，特殊情况需另行申请。

（5）除外上述情形的市外低风险区来渝返渝人员，参照第（4）条执行，原则上需进行2次核酸检测（间隔至少72小时）且结果阴性方可来本院办事，到本院办事须持2次核酸（间隔至少72小时）阴性证明+健康绿码+行程码，特殊情况需另行申请。

3、重庆市内人员持48小时内核酸检测阴性证明+健康绿码+行程码。如重庆市发现本土疫情，则严格按照上级要求执行相关管理规定。